**Таблица соответствия размера лифа (бюстгальтера)**

**для крепления протеза молочной железы,**

**выпускаемого ОАО «Валерия», размеру протеза**

**мод.410, 411,ПГ-10, ПГ-11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размеры бюстгальтеров по Европейской методике** | | | | | | | | |
| Обхват под грудью | Полнота чашки | | | | | | | |
| **АА** | **А** | **В** | **С** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| Размер бюстгальтера и протеза | | | | | | | |
| **65** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **70** | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **75** | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **80** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **85** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **90** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **95** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **100** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **105** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **110** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размеры бюстгальтеров по Российской методике** | | | | |
| Обхват под грудью | Полнота чашки | | | |
| **O** | **I** | **II** | **III** |
| Размер бюстгальтера и протеза | | | |
| **68** | 0 | 0 | 1 | 2 |
| **72** | 0 | 1 | 2 | 3 |
| **76** | 0 | 1 | 2 | 3 |
| **80** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **84** | 2 | 3 | 4 | 5 |